馬偕醫學院 化學廢液貯存室 緊急應變程序

**一、警告：**

1. 本貯存室內存有含鹵素有機廢液、不含鹵素有機廢液、酸性、鹼性、含重金屬以及其他廢液，嚴禁非相關人員進入。
2. 為避免吸入或皮膚直接接觸造成傷害，進入時應配戴防毒口罩和手套。
3. 廢液貯留室內所貯存之液體皆具揮發性、毒性、腐蝕性或爆炸性，嚴禁火苗，請勿任意打開。

**二、緊急應變計畫：**

1. 緊急聯絡(上班)：環安組，聯絡電話（02）26360303-1193
2. 火災通報規則：

1、電話119向消防隊報案：『這裡是馬偕醫學院 新北市三芝區中正路三段46號教學大樓東側旁化學廢液貯留室發生火警，本校駐衛保全會在校門口導引』。

2、內線5555或5556向駐衛保全通報『這裡是教學大樓東側旁廢液貯留室發生化學火警，已通報消防隊』。

1. **救災注意事項：**

1、發生災害時，嚴禁向災害地點噴水，以防止爆炸。

2、發生災害時，應以泡沫或乾粉滅火器救災，並以乾砂吸收廢液。

3、本室內所貯放之物質發生緊急災害時，應遵守化學災害處理原則。

4、如發生火災，所產生之氣體、液體皆具毒性，救災時應採取相關防護措施。

**三、急救方式：**

1. 應通報急救人員此為化學災害，需採取相關應變措施。
2. 若不慎接觸廢液，盡快將患者移離污染源，以附近緊急沖淋設施流動的水沖洗二十分鐘直到污染物除去，並於脫去受污染的衣物後立即送醫。