廢液暫時貯留室 緊急應變計畫

1. 警告：
2. 為避免吸入或皮膚直接接觸造成傷害，進入時應配戴防毒口罩和手套。
3. 廢液貯留室內所貯存之液體皆具揮發性、毒性、腐蝕性或爆炸性，請勿任意打開。
4. 進入時應有一人以上陪同。
5. 緊急應變計畫：
6. **緊急聯絡(上班)：環安組，聯絡電話（02）26360303-1193**
7. 火災通報規則：

電話119向消防隊報案：『這裡是馬偕醫學院 新北市三芝區中正路三段46號教學大樓東側旁廢液貯留室發生化學火警，本校警衛會在校門口導引』。

1. 救災注意事項：
	1. 發生災害時，嚴禁向災害地點噴水，以防止爆炸。
	2. 發生災害時，應以泡沫或乾粉滅火器救災，並以乾砂吸收廢液。
	3. 本室內所貯放之物質發生緊急災害時，應遵守化學災害處理原則。
	4. 如發生火災，所產生之氣體、液體皆具毒性，救災時應採取相關防護措施。

三、急救方式：

1. 應通報急救人員此為化學災害，需採取相關應變措施。
2. 若不慎接觸廢液，盡快將患者移離污染源，用緩和流動的溫水沖洗二十分鐘直到污染物除去，並於脫去受污染的衣物後立即送醫。