馬偕醫學院 實驗室緊急沖眼設備每月檢查記錄表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗室緊急沖眼設備每月檢查記錄 | | | | |
| 項次 | 實驗場所緊急沖眼設備 | 正常 | 異常 | 備考 |
| 1 | 水流出口堵塞是否堵塞 |  |  |  |
| 2 | 是否可持續沖淋 |  |  |  |
| 3 | 腳踩或手拉或手按 開關須可作用 |  |  |  |
| 4 | 是否可快速使用 |  |  |  |
| 5 | 是否清楚之指引光線應充足 |  |  |  |
| 6 | 適當之水壓 |  |  |  |
| 7 | 乾淨之水質 |  |  |  |
| 8 | 應有充分距離足夠的使用空間 |  |  |  |
| 9 | 電源是否正常 |  |  | 簡易型不適用 |
| 10 | 周圍是否被擋住 |  |  |  |
| 異常敘述: | | | | |

若有異常請告知營繕組修理，或副知環安組。

管理檢查員 日期: 年 月 日